## 报价单
中山大学附属肿瘤医院无磁灭火器采购项目报价表
报价说明： 1）只需填写下表中的【型号】、【单价报价】、【品牌/生产厂家】和【产品质保期】列，表格内已设置计算公式，金额会自动生成，供应商不得擅自修改计算公式： 2）附表报价须包含材料费、人工费、运输费、售后服务费、核酸检测费、税费等一切费用；（进入我院需持7天内核酸阴性结果） 3）本项目采购方式为院内询价，本次报价为最终报价，必须对本项目的全部内容进行报价，如有缺漏或超过本项目采购预算，将导致报价无效。报价总价最低者即为成交供应商，合同期内供货单价不得变更。
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 采购数量 | 单价报价(元) | 报价金额(元) | 产品质保期 | 品牌/生产厂家 | 技术参数 | 计算方式 | 参考图片
1 | 无磁灭火器 |  | 个 | 22 |  | 0 |  |  | 1.灭火剂名称：Dupont FE-36（HFC-236fa）； 2.灭火级别：1A； 3.灭火种类：A C E； 4.灭火器使用温度范围：-20℃~+55℃； 5.灭火器驱动气体名称：氮气； 6.灭火器驱动气体压力：1.2MPa（20℃时）； 7.灭火器水压试验压力：2.1MPa； 8.灭火器总重量：9.5kg； 9.灭火剂净重量：6kg； 10.磁性检测结果； 10.1测试结果：相对磁导率μr：1.0063； 10.2测试条件：在磁场强度H=16000A/m下测量。 | 按单个计算
合计金额（元） | [5 empty] | 0
报价单位（盖公章）：
联系人：
联系电话：