## 零配件
中山大学附属肿瘤医院资产采购市场调研报价表
报价公司： |  |  |  | 报价日期：
联系人、电话： |  |  |  | 邮箱： |  |  |  | 质保时长：
盖章：
注：请在下表填写单价，价格会自动计算。该报价需含设计费、安装费、运输费、入院核酸检测费及税费等。（进入我院需持72小时核酸阴性报告）
序号 | 产品名称 | 参考尺寸 | 材质 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额(元) | 参考图 | 生产厂家、品牌
1 | 检查床 | L1900*W700*H650mm | 床脚架：304#不锈钢圆管；立柱φ38mm；横柱φ25mm；支撑柱φ16mm；床身架304#不锈钢方管：DN50*DN25*T1.2mm；床垫：西皮包裹海绵（1850*600mm），304#不锈钢方管固定（DN25*DN25*T1.0mm）；升降支撑杆：φ10mm，折叠脚套：304#不锈钢方管（DN45*DN45*T1.0mm),脚可折叠；注：可折叠，头部（背筐）位置可以做升降调节，配黑色橡胶脚套（共4个）。 | 张 | 10 | 0 | 0
|  |  |  | 合计： |  | 0