## 封面
中山大学附属肿瘤医院2022-2025年医用气体及呼叫对讲系统运维保养服务项目
报
价
文
件
单位名称：
联 系 人：
联系电话：
报价日期：

## 汇总表
中山大学附属肿瘤医院2022-2025年医用气体及呼叫对讲系统运维保养服务项目
序号 | 名称 | 报价
1 | 医用气体及呼叫对讲系统运维保养费
2 | 医用气体主机设备保养耗材费
3 | 合计（1+2）
大写：
4 | 零星维修工程 | 180万元/3年

## 运维保养费
医用气体及呼叫对讲系统运维保养费
序号 | 项目 | 用工成本 (元/月·人) | 驻场人数 (人) | 总价 (元/月) | 计算说明
一、运维成本
（一） | 人工成本
（二） | 机具使用费
（三） | 其他服务成本
二、管理费及利润
（一） | 管理费
（二） | 利润
三 | 税费
四 | 合计（每月）
五 | 总计（36个月）
大写

## 耗材费
医用气体主机设备保养耗材更换费
序号 | 品名 | 规格型号 | 更换周期 | 单位 | 综合单价（元） | 预估数量（3年） | 总价（元）
一、越秀院区
1 | 空压机专用机油 | CompAir4000 oil | 4000h | 桶 |  | 24
2 | 空压机油气分离器 | ES45-7.5A | 4000h | 支 |  | 24
BLE45-7.5A
3 | 空压机风隔 | ES45-7.5A | 1000h | 支 |  | 96
BLE45-7.5A
4 | 空压机油隔 | ES45-7.5A | 2000h | 支 |  | 48
BLE45-7.5A
5 | 专用精密过滤器F级滤芯 | c-007 | 4000h | 支 |  | 12
6 | 专用精密过滤器U级滤芯 | T-007 | 4000h | 支 |  | 12
7 | 专用主路过滤器滤芯 | A-007 | 4000h | 支 |  | 12
8 | 制氧主机预过滤器芯 | AS-L(1300) | 4000h | 支 |  | 12
9 | 制氧主机组合过滤器芯 | AS-L(1300) | 4000h | 支 |  | 12
10 | 活性碳过滤器K级滤芯 | H-007(活性炭) | 4000h | 支 |  | 6
11 | 专用除菌过滤器滤芯 | 除菌过滤器 | 4000h | 支 |  | 6
12 | 空气滤芯 | 复盛ZWV37A | 2000h | 支 |  | 6
13 | 滤水杯 | 复盛ZWV37A | 4000h | 支 |  | 3
14 | 水过滤器芯 | 复盛ZWV37A | 2000h | 支 |  | 6
15 | 水位计 | 复盛ZWV37A | 4000h | 支 |  | 3
16 | 电磁阀（进补水）1/2″ | 复盛ZWV37A | 4000h | 支 |  | 3
17 | 泄放电磁阀 | 复盛ZWV37A | 4000h | 支 |  | 3
18 | 管路过滤器芯 | 汉粤C-T-A-007 | 4000h | 支 |  | 18
19 | 空气滤芯 | 佳力士37KW | 2000h | 支 |  | 6
20 | 水过滤器芯 | 佳力士37KW | 2000h | 支 |  | 6
21 | 电磁阀（进补水）1/2″ | 佳力士37KW | 4000h | 支 |  | 3
22 | 泄水阀 | 佳力士37KW | 4000h | 支 |  | 3
23 | 软水器吸附树脂 | 佳力士37KW | 4000h | 支 |  | 3
24 | 吸附式干燥机活性氧化铝干燥剂 | 汉粤 | 8000h | Kg |  | 750
25 | A级保养（8000/10000 HOURS COMPRESSOR LUBRICATION)8000/10000小时油腔泵设备（枪）（包含一支专业加油枪） | 必康美德 | 8000h | 套 |  | 3
26 | A级保养（8000/10000 HOURS COMPRESSOR LUBRICATIIO) N8000/10000 更换添加转子油脂） | 必康美德 | 8000h | 套 |  | 3
27 | A级保养（1-YEAR UNIT BASIC SERVICE KITSL 1年单位基本服务包）（空气滤芯和皮带） | 必康美德 | 8000h | 套 |  | 3
28 | 爪式真空泵更换 O 型密封圈 | 莱宝 | 2000h | 支 |  | 3
29 | 爪式真空泵更换润滑油 | 莱宝 | 10000h | 套 |  | 3
30 | 真空泵油滤 | 必康美德 | 4000h | 支 |  | 12
31 | 真空泵油分芯 | 必康美德 | 4000h | 支 |  | 12
32 | 细菌进口过滤器滤芯 | 必康美德 | 8000h | 支 |  | 3
33 | 真空泵合成油 | 必康美德 | 8000h | 桶 |  | 3
二、黄埔院区
34 | 空气滤芯 | 佳力士11KW | 2000h | 支 |  | 12
35 | 水过滤器芯 | 佳力士11KW | 2000h | 支 |  | 12
36 | 电磁阀（进补水）1/2″ | 佳力士11KW | 4000h | 支 |  | 6
37 | 泄水阀 | 佳力士11KW | 4000h | 支 |  | 6
38 | 软水器吸附树脂 | 佳力士7.5KW | 4000h | 支 |  | 6
39 | 过滤消声器 | 汉粤HAD-2MZ | 4000h | 支 |  | 6
40 | 管路过滤器芯 | 汉粤T-A-002 | 4000h | 支 |  | 6
41 | 进气过滤器滤芯 | 萨伯美格IZVF32 | 1500h | 支 |  | 27
42 | 过滤器1滤芯 | 萨伯美格FC3-G | 1500h | 支 |  | 6
43 | 过滤器2滤芯 | 萨伯美格FT3-G | 1500h | 支 |  | 6
44 | 过滤器3滤芯 | 萨伯美格FA3-G | 1500h | 支 |  | 6
45 | 过滤器4滤芯 | 萨伯美格FH3 | 1500h | 支 |  | 6
合计（元）：
大写：

## 零星维修工程
医用气体及呼叫对讲系统零星维修综合单价清单
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 综合单价 | 推荐品牌 | 备注
一、安装工程
1 | 设备带 | 1、材质：铝合金 | 1 | 米 |  | 上海可达、超捷、晴杨
2、包括设备带上所有开孔工作、插座开关灯具的布线接通
3、设备样式应与病区设备
带保持一致
2 | 氧气终端 | 1、规格：Φ8 | 1 | 个 |  | 捷锐
2、安装方式：嵌入式
3、德标/英标
4、包含所有配件
3 | 空气终端 | 1、规格：Φ8 | 1 | 个 |  | 捷锐
2、安装方式：嵌入式
3、德标/英标
4、包含所有配件
4 | 负压终端 | 规格：Φ8 | 1 | 个 |  | 捷锐
2、安装方式：嵌入式
3、德标/英标
4、包含所有配件
5 | 二氧化碳终端 | 1、规格：Φ8 | 1 | 个 |  | 捷锐
2、安装方式：嵌入式
3、德标/英标
4、包含所有配件
6 | 废气终端 | 1、规格：Φ8 | 1 | 个 |  | 捷锐
2、安装方式：嵌入式
3、德标
4、包含所有配件
7 | 氮气终端 | 1、规格：Φ8 | 1 | 个 |  | 捷锐
2、安装方式：嵌入式
3、德标
4、包含所有配件
8 | 氧气流量计 | 1、规格：LZR-200 | 1 | 个 |  | 杭州利华
2、2L/min～200L/min
9 | 氧气流量计 | 1、规格：LZR-600 | 1 | 个 |  | 杭州利华
2、3L/min～999L/min
9 | 电源插座 | 五孔插座，10A | 1 | 个 |  | 松本、罗格朗、公牛
10 | 电源开关 | 一开单控开关，10A | 1 | 个 |  | 松本、TCL、公牛
11 | 床头灯 | 嵌入式日光灯 10W | 1 | 个 |  | 国产优质
12 | 摇臂式床头灯 | 日光灯 10W | 1 | 个 |  | 国产优质
13 | 电源线 | ZRBV-4mm2 | 1 | 米 |  | 广州电缆厂、南洋、双菱
14 | 电源线 | ZRBV-2.5mm2 | 1 | 米 |  | 广州电缆厂、南洋、双菱
15 | 医用脱脂紫铜管 | 1、Φ8×1mm | 1 | 米 |  | 浙江海亮、佛山华鸿、宁波永享
2、含所有配件、管件制作、安装
16 | 医用脱脂紫铜管 | 1、Φ10×1mm | 1 | 米 |  | 浙江海亮、佛山华鸿、宁波永享
2、含所有配件、管件制作、安装
17 | 医用脱脂紫铜管 | 1、Φ12×1mm | 1 | 米 |  | 浙江海亮、佛山华鸿、宁波永享
2、含所有配件、管件制作、安装
18 | 医用脱脂紫铜管 | 1、Φ15×1mm | 1 | 米 |  | 浙江海亮、佛山华鸿、宁波永享
2、含所有配件、管件制作、安装
19 | 医用脱脂紫铜管 | 1、Φ16×1.2mm | 1 | 米 |  | 浙江海亮、佛山华鸿、宁波永享
2、含所有配件、管件制作、安装
19 | 医用脱脂紫铜管 | 1、Φ19×1.2mm | 1 | 米 |  | 浙江海亮、佛山华鸿、宁波永享
2、含所有配件、管件制作、安装
20 | 医用脱脂紫铜管 | 1、Φ22×2mm | 1 | 米 |  | 浙江海亮、佛山华鸿、宁波永享
2、含所有配件、管件制作、安装
21 | 医用脱脂紫铜管 | 1、Φ28×2mm | 1 | 米 |  | 浙江海亮、佛山华鸿、宁波永享
2、含所有配件、管件制作、安装
22 | 医用脱脂紫铜管 | 1、Φ32×2mm | 1 | 米 |  | 浙江海亮、佛山华鸿、宁波永享
2、含所有配件、管件制作、安装
23 | 医用脱脂紫铜管 | 1、Φ42×2.5mm | 1 | 米 |  | 浙江海亮、佛山华鸿、宁波永享
2、含所有配件、管件制作、安装
23 | 医用脱脂紫铜管 | 1、Φ48×2.5mm | 1 | 米 |  | 浙江海亮、佛山华鸿、宁波永享
2、含所有配件、管件制作、安装
24 | 低压螺纹阀门 | 1、类型:截止阀 | 1 | 个 |  | 埃美柯
2、材质:全铜
3、规格:DN15
4、工作压力:1.6MPa
5、连接形式:螺纹连接
25 | 低压螺纹阀门 | 1、类型:截止阀 | 1 | 个 |  | 埃美柯
2、材质:全铜
3、规格:DN20
4、工作压力:1.6MPa
5、连接形式:螺纹连接
26 | 低压螺纹阀门 | 1、类型:截止阀 | 1 | 个 |  | 埃美柯
2、材质:全铜
3、规格:DN25
4、工作压力:1.6MPa
5、连接形式:螺纹连接
27 | 低压螺纹阀门 | 1、类型:截止阀 | 1 | 个 |  | 埃美柯
2、材质:全铜
3、规格:DN32
4、工作压力:1.6MPa
5、连接形式:螺纹连接
28 | 低压螺纹阀门 | 1、类型:截止阀 | 1 | 个 |  | 埃美柯
2、材质:全铜
3、规格:DN50
4、工作压力:1.6MPa
5、连接形式:螺纹连接
29 | 对讲分机 | 1、类型：嵌入式安装在设备带内或墙壁上 | 1 | 台 |  | 飞星 | 1 号楼
2、型号：TC-300B
3、应与病区对讲分机规格型号统一
30 | 护士呼叫总台 | 1、安装方式：桌面放置 | 1 | 台 |  | 飞星 | 1 号楼
2、型号：TC-2000A
3、应与病区护士呼叫总台规格型号统一
31 | 普通显示屏 | 1、安装方式：病区走廊悬挂安装 | 1 | 台 |  | 飞星 | 1 号楼
2、规格型号：FX-4006
32 | 病床工作站 | 1、类型：嵌入式安装在设备带内或墙壁上。 | 1 | 台 |  | 飞星 | 2 号楼
2、规格型号：FX-6020
3、规格型号应当与病区其他工作站保持一致。
33 | 病房工作站 | 1. 类型：嵌入式安装，与墙面平齐，配专用底盒 | 1 | 台 |  | 飞星 | 2 号楼
2. 规格型号：FX-6030
3、规格型号应当与病区其他工作站保持一致。
34 | 对讲分机手 持呼叫器（含手持线） | 1、名称：对讲分机手持呼叫器（含手持线） | 1 | 个 |  | 飞星 | 2 号楼
2、配套 FX-6020 型号病床
工作站使用
35 | 中文信息显示屏 | 1、安装方式：病区走廊悬挂安装 | 1 | 台 |  | 飞星 | 2号楼
2、规格型号：FX-6060
36 | 病床工作站 | 1、安装方式：设备带嵌入式安装 | 1 | 台 |  | 飞星 | 黄埔院区
2、规格型号：FX-3010
3、规格型号应当与病区其
他工作站保持一致。
37 | 医护对讲副机 | 1、安装方式：明装 | 1 | 台 |  | 飞星 | 黄埔院区
2、规格型号：FX-3120C
3、规格型号应当与病区其
他工作站保持一致。
38 | 护士工作站 | 1、安装方式：桌面放置或通过配件墙面固定安装 | 1 | 台 |  | 飞星 | 黄埔院区
2、规格型号：7 寸彩色液晶屏，FX-3021C
3、规格型号应当与病区其
他工作站保持一致。
39 | 中文信息显示屏 | 1、安装方式：病区走廊悬挂安装 | 1 | 台 |  | 飞星 | 黄埔院区
2、规格型号：FX-4108
40 | 卫生间紧急呼叫分机 | 1、名称：紧急呼叫分机FX-2003P | 1 | 个 |  | 飞星 | 黄埔院区
2、安装方式：墙上明装
3、功能：带紧急呼叫指示灯，呼叫成功时为闪烁状态。配防水垫片，确保在潮湿的环境下能正常工作。
41 | 卫生间紧急呼叫分机 | 1、名称：紧急呼叫分机NC-203M | 1 | 个 |  | 飞星 | 越秀2号楼
2、安装方式：墙上明装
3、功能：带紧急呼叫指示灯，呼叫成功时为闪烁状态。配防水垫片，确保在潮湿的环境下能正常工作。
42 | 卫生间紧急呼叫分机 | 1、名称：紧急呼叫分机TC-203k | 1 | 个 |  | 飞星 | 越秀1号楼
2、安装方式：墙上明装
3、功能：带紧急呼叫指示灯，呼叫成功时为闪烁状态。配防水垫片，确保在潮湿的环境下能正常工作。
43 | 超五类网络线 | 超五类网络线 | 1 | 米 |  | 安普
44 | 配线 | 1、名称：导线 | 1 | 米 |  | 南洋
2、规格型号：RVV2*0.75
3、配线形式：桥架、线槽、线管等敷设方式
45 | 配线 | 1、名称：导线 | 1 | 米 |  | 南洋
2、规格型号：RVV2*1.5
3、配线形式：桥架、线槽、线管等敷设方式
46 | 线槽 | 24×14mm2 | 1 | 米 |  | 联塑
47 | 线槽 | 39×19mm2 | 1 | 米 |  | 联塑
48 | PVC 线管 | 材质：PVC 管φ 20 | 1 | 米 |  | 联塑
49 | 显示屏 | 数字显示屏 | 1 | 个 |  | 佛山飞星
型号：TC-403
50 | 压缩空气7公斤紧急负压阀门 | （ 22mm ) | 1 | 只
51 | 压缩空气4公斤紧急负压阀门 | （ 22mm ) | 1 | 只
52 | 压缩空气输出口 | （ 7/4 公斤） | 1 | 只
53 | 二气传感器连报警器 | （空气7/4公斤） | 1 | 只
54 | 负压机组真空电磁阀 | DN80 | 1 | 只 |  | 国产 | 越秀1号楼
55 | 真空机组单向阀 | DN80 | 1 | 只 |  | 国产 | 越秀1号楼
56 | 汇流排压力传感器 | 型号：B-103 | 1 | 只 |  | 美国 | 越秀1号楼
用于氧气、二氧化碳汇流排传感器
57 | 汇流排连接钢瓶软管 | 1.适用于捷锐氧气汇流排、二氧化碳汇流排、氮气汇流排 | 1 | 条 |  | 国产 | 越秀1号楼
58 | 空压机控制器 | 空压机专用 | 1 | 个 |  | 国产 | 越秀1号楼
59 | 螺杆机头 | 空压机专用 | 1 | 个 |  | 登福/国产 | 越秀1号楼
60 | 大修螺杆机头 | 空压机专用 | 1 | 个 |  | 登福/国产 | 越秀1号楼
61 | 风冷却总成 | 空压机专用 | 1 | 个 |  | 登福/国产 | 越秀1号楼
62 | 散热风扇 | 空压机专用 | 1 | 台 |  | 登福/国产 | 越秀1号楼
63 | 空压机马达 | 空压机专用 | 1 | 台 |  | 登福/国产 | 越秀1号楼
64 | 卸载电磁阀 | 空压机专用 | 1 | 个 |  | 登福/国产 | 越秀1号楼
65 | 加载电磁阀 | 空压机专用 | 1 | 个 |  | 登福/国产 | 越秀1号楼
66 | 热膨胀阀 | 空压机专用 | 1 | 个 |  | 登福/国产 | 越秀1号楼
67 | 温度传感器 | 空压机专用 | 1 | 个 |  | 登福/国产 | 越秀1号楼
68 | 压力传感器 | 空压机专用 | 1 | 个 |  | 登福/国产 | 越秀1号楼
69 | 压缩机密封件 | 空压机专用 | 1 | 个 |  | 登福/国产 | 越秀1号楼
70 | 冷干机压缩机 | 冷干机专用 | 1 | 台 |  | 登福/国产 | 越秀1号楼
71 | 制氧机控制器 | 制氧机专用 | 1 | 个 |  | 美国 | 越秀1号楼
72 | 制氧机电磁阀 | ASCO | 1 | 个 |  | 进口 | 越秀1号楼
73 | 过滤器电磁阀 | 水过滤器专用（MIC-A） | 1 | 个 |  | 国产 | 越秀1号楼
74 | 冷干机温度传感器 | GD冷干机专用 | 1 | 个 |  | 国产 | 越秀1号楼
75 | 冷干机压力传感器 | GD冷干机专用 | 1 | 个 |  | 国产 | 越秀1号楼
76 | 冷干机风扇 | GD冷干机 | 1 | 台 |  | 国产 | 越秀1号楼
77 | 压力传感器 | 萨伯美格空压机组用 | 1 | 个 |  | 国产 | 黄埔院区
78 | 温度传感器 | 萨伯美格空压机组用 | 1 | 个 |  | 国产 | 黄埔院区
79 | 空压机机头 | 萨伯美格空压机组用 | 1 | 台 |  | 国产 | 黄埔院区
二、拆除工程
80 | 设备带拆除、重装 |  | 1 | 米 |  | 包含拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理
81 | 气体终端拆除 | 包含氧气、空气、负压、二氧化碳等 | 1 | 个 |  | 包含拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理
82 | 管道拆除 | 管径Φ8-Φ16 | 1 | 米 |  | 包含拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理
83 | 管道拆除 | 管径Φ20-Φ42 | 1 | 米 |  | 包含拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理
备注：以上综合单价包含材料安装费、运输费、税费等项目执行过程中的所有费用。