## 附件1
附件 1 中山大学附属肿瘤医院
市场调研报价表-202222-检验科-血液流水线配套试剂
供应商名称（加盖公章）： 公司
供应商授权代表姓名：
供应商授权代表电话：
供应商授权代表邮箱：
填报时请勿删除行，不报价的项目空缺即可
供应商所报项目应符合方法学要求
所报项目如需要专用设备，请填写附件2，如无需设备则无需填写
优选参加卫生部质控厂家，需免费提供试用品及协助科室进行性能验证
序号 | 3年用量 |  | 中文名称 | 英文简写 | 规格 | 方法学 | 货号 | 品牌 | 每盒价格（元） | 每盒测试量 | 每测试成本（元） | 成本总计（列式计算） | 项目收费（元） | 成本百分百（%） | 试剂注册证号 | 注册证到期日 | 备注
|  |  | 稀释液1 |  | 20L×1 |  |  |  | 260 | 600 | 0.43333 | 1-5项：稀释液0.43+溶血剂（0.3+0.18+0.44）+染色液0.71=2.06 | 18.4 | 11.2% | **械备2020**** | 长期
|  |  | 稀释液2 |  | 4L×1瓶 |  |  |  | 2610 | 8800 | 0.29659 |  |  |  | **械备2021**** | 长期
|  |  | 溶血剂1 |  | 4L×1瓶 |  |  |  | 1575 | 8800 | 0.17898 |  |  |  | **械备2022**** | 长期
|  |  | 溶血剂2 |  | 1L×4瓶 |  |  |  | 3870 | 8800 | 0.43977 |  |  |  | **械备2023**** | 长期
|  |  | 染色液 |  | 48mL×1瓶 |  |  |  | 5670 | 8000 | 0.70875 |  |  |  | **械备2024**** | 长期
1 | 185万 | T | 血常规-五分类 |  |  | 仪器法 | [6 empty] | 18.4
2 |  | T
3 |  | T
4 |  | T
5 |  | T
6 |  | T
7 |  |  | 有核红细胞 |  |  | 仪器法 | [6 empty] | 18.4
8 | 16万 |  | 网织红细胞 |  |  | 仪器法 | [6 empty] | 10.58
9
10

## 配套设备方案
附件. 中山大学附属肿瘤医院
检验科血液分析流水线设备配置要求
序号 | 设备名称 | 越秀本部/台 | 越秀青菜岗/台 | 黄埔/台 | 合计/台 | 要求 | 备注
1 | 全自动模块式血液体液分析仪 | ≥6 | ≥1 | ≥3 | ≥10 | 检测速度：CBC+DIFF+NRBC≥100个样本/小时（单模块） | 可根据用户需求通过轨道拓展连接各分析模块和全自动试管管理系统等，完善管理流程。
2 | 全自动模块式血液体液分析系统 | ≥1 | 0 | ≥1 | ≥2 | 检测速度：CBC+DIFF+NRBC≥200个样本/小时,CBC+DIFF+NRBC+RET≥80个样本/小时。 | 可根据用户需求通过轨道拓展连接各分析模块和全自动试管管理系统等，完善管理流程。
3 | 自动血涂片制备仪 | ≥2 | 0 | ≥1 | ≥3 | 推片速度≥120标本/小时 | 可根据用户需求通过轨道拓展连接各分析模块和全自动试管管理系统等，完善管理流程。
4 | 全自动细胞形态学分析仪 | ≥2 | 0 | ≥1 | ≥3 | 外周血图片处理速度：完全分类100个白细胞+RBC+PLT≥30张/小时； | 可根据用户需求通过轨道拓展连接各分析模块和全自动试管管理系统等，完善管理流程。
5 | 全自动血液体液分析仪 | 0 | 0 | ≥2 | ≥2 | 检测速度：CBC+DIFF+NRBC≥70个样本/小时
6 | 轨道系统 | ≥2 | 0 | ≥1 | ≥3 | 处理速度：CBC+DIFF+NRBC≥300个样本/小时 | 可根据用户需求通过轨道拓展连接各分析模块和全自动试管管理系统等，完善管理流程。
检验科血液分析流水线配套设备方案
序号 | 设备名称、品牌及型号： | 数量 | 单套速度 | 合计速度 | 设备注册证： |  | 注册证有效期：
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
以租赁方式提供设备租金： 元/3年
供应商名称（加盖公章）：
供应商授权代表姓名、电话、邮箱：

## 附件2
附件2 中山大学附属肿瘤医院
2022年--检验科血液流水线及配套试剂市场调研-设备方案
供应商名称（加盖公章）： 公司
供应商授权代表姓名：
供应商授权代表电话：
供应商授权代表邮箱：
方案1（√） | 不提供设备
方案2（√） | 以租赁方式提供设备
设备名称及型号：
| 设备注册证： |  | 注册证有效期：
| 2台设备3年租金合计： | 元
方案3（√） | 以采购方式提供设备
| 设备注册证： |  | 注册证有效期：
| 采购价格： | 元/台